## 汇总表
序号 | 指标名称 | 牵头部门 | 权重 | 周期 | 单位 | 最优值 | 18平均值 | 指标值 | 安阳 | 鹤壁 | 济源 | 焦作 | 开封 | 洛阳 | 漯河 | 南阳 | 平顶山 | 濮阳 | 三门峡 | 商丘 | 新乡 | 信阳 | 许昌 | 郑州 | 周口 | 驻马店 | 最高值 | 最低值 | 平均值 | 中位值
1 | 安全事件 | 安监部 | 10 | 季度 | 分 | 100 | 100 | 1903 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2 | 220kV输电线路跳闸率 | 设备部 | 8 | 季度 | 次/百公里 | 0 | 0.244 | 1801 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.244 | 0.232
2 | 220kV输电线路跳闸率 | 设备部 | 8 | 季度 | 次/百公里 | 0 | 0.244 | 1803 | 0 | 0 | 0 | 0.26499 | 0.13648 | 0 | 0 | 0.044728 | 0 | 0 | 0.31183 | 0.076794 | 0 | 0 | 0 | 0.055188 | 0.2298 | 0.093643 | 0.31183 | 0 | 0.062449 | 0
2 | 220kV输电线路跳闸率 | 设备部 | 8 | 季度 | 次/百公里 | 0 | 0.244 | 1903 | 0.10628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084991 | 0 | 0.13799 | 0.054795 | 0.2142 | 0 | 0.2142 | 0 | 0.03746 | 0
3 | 主网工程造价准确率 | 建设部 | 7 | 半年度 | % | 100 | 82.25 | 1801 | 85.57 | 82.25 | 82.25 | 82.59 | 82.53 | 81.03 | 84.47 | 84.27 | 82.25 | 81.8 | 82.25 | 69.96 | 83.13 | 82.25 | 82.38 | 81.88 | 82.25 | 82.28 | 85.57 | 69.96 | 82.25 | 82.25
4 | 配网工程造价准确率 | 配网办 | 7 | 年度 | % | 100 | 82.24 | 1801 | 89.52 | 81 | 82.95 | 90.34 | 87.43 | 84.68 | 86.65 | 83.9 | 84.33 | 88.19 | 79.79 | 93.22 | 89.25 | 86.31 | 88.79 | 68.05 | 83.45 | 87.09 | 93.22 | 68.05 | 82.24 | 86.48
5 | 配网优质工程率 | 配网办 | 8 | 年度 | % | 80 | 70 | 1801 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
6 | 城网综合供电电压合格率 | 设备部 | 2.5 | 季度 | % | 100 | 99.995 | 1801 | 99.996 | 99.995 | 99.994 | 99.995 | 99.994 | 99.995 | 99.995 | 99.995 | 99.995 | 99.995 | 99.995 | 99.995 | 99.996 | 99.995 | 99.996 | 99.995 | 99.995 | 99.995 | 99.996 | 99.994 | 99.995 | 99.995
6 | 城网综合供电电压合格率 | 设备部 | 2.5 | 季度 | % | 100 | 99.995 | 1803 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.999 | 99.998 | 99.999 | 100 | 100 | 99.997 | 100 | 99.999 | 99.999 | 100 | 99.999 | 99.999 | 100 | 99.997 | 99.999 | 100
6 | 城网综合供电电压合格率 | 设备部 | 2.5 | 季度 | % | 100 | 99.995 | 1903 | 100 | 100 | 100 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.999 | 99.999 | 100 | 100 | 99.999 | 99.999 | 100
6 | 农网综合供电电压合格率 | 设备部 | 2.5 | 季度 | % | 100 | 99.752 | 1801 | 99.766 | 99.808 | / | 99.727 | 99.78 | 99.783 | 99.778 | 99.759 | 99.785 | 99.741 | 99.764 | 99.748 | 99.808 | 99.627 | 99.744 | 99.772 | 99.675 | 99.737 | 99.808 | 99.627 | 99.752 | 99.764
6 | 农网综合供电电压合格率 | 设备部 | 2.5 | 季度 | % | 100 | 99.752 | 1803 | 99.94 | 99.995 | / | 99.896 | 99.962 | 99.973 | 99.923 | 99.918 | 99.951 | 99.929 | 99.935 | 99.916 | 99.982 | 99.72 | 99.92 | 99.985 | 99.874 | 99.89 | 99.995 | 99.72 | 99.921 | 99.929
6 | 农网综合供电电压合格率 | 设备部 | 2.5 | 季度 | % | 100 | 99.752 | 1903 | 99.948 | 99.994 | / | 99.955 | 99.981 | 99.975 | 99.992 | 99.982 | 99.986 | 99.943 | 99.96 | 99.969 | 99.997 | 99.871 | 99.962 | 99.975 | 99.883 | 99.917 | 99.997 | 99.871 | 99.958 | 99.969
7 | 10kV配电线路停电率 | 设备部 | 7 | 季度 | 次/百条 | 0 | 370.46 | 1801 | 286.6667 | 190.991 | 144.2708 | 221.8045 | 440.1439 | 234.2879 | 251.6129 | 334.6951 | 447.416 | 303.7152 | 232.008 | 456.2447 | 409.2267 | 631.2613 | 308.3333 | 177.3651 | 733.8726 | 707.9304 | 733.8726 | 144.2708 | 370.46 | 306.0243
7 | 10kV配电线路停电率 | 设备部 | 7 | 季度 | 次/百条 | 0 | 370.46 | 1803 | 88.8681 | 40.5248 | 29.1209 | 57.0674 | 106.2201 | 52.78 | 87.5776 | 90.1333 | 104.8706 | 107.5251 | 46.8451 | 97.3468 | 92.5961 | 184.3689 | 56.5395 | 38.5004 | 229.4653 | 235.2201 | 235.2201 | 29.1209 | 98.1003 | 89.5007
7 | 10kV配电线路停电率 | 设备部 | 7 | 季度 | 次/百条 | 0 | 370.46 | 1903 | 31.5412 | 26.3636 | 18.6869 | 30.5344 | 38.3008 | 33.8661 | 23.6994 | 30.4502 | 64.9733 | 18.018 | 25.7545 | 38.5 | 45.974 | 57.9876 | 34.8745 | 21.978 | 81.8441 | 73.477 | 81.8441 | 18.018 | 39.6611 | 32.7036
8 | 配变运行水平 | 设备部 | 7 | 季度 | % | 0 | 12.82 | 1801 | 9.97 | 7.43 | 4.24 | 6.32 | 11.55 | 9.23 | 9.98 | 11.78 | 18.24 | 7.57 | 7.21 | 14.06 | 12.65 | 16.57 | 16.11 | 11.06 | 24.47 | 14.34 | 24.47 | 4.24 | 12.82 | 11.305
8 | 配变运行水平 | 设备部 | 7 | 季度 | % | 0 | 12.82 | 1803 | 2.02 | 2.19 | 0.78 | 1.32 | 4.15 | 2.86 | 2.83 | 1.85 | 3.01 | 1.48 | 2.58 | 3.67 | 2.79 | 5.21 | 3.28 | 3.27 | 5.99 | 2.73 | 5.99 | 0.78 | 3.08 | 2.81
8 | 配变运行水平 | 设备部 | 7 | 季度 | % | 0 | 12.82 | 1903 | 1.42 | 1.38 | 0.58 | 1.11 | 2.46 | 2.31 | 2.17 | 1.69 | 2.5 | 1.27 | 1.44 | 3.59 | 2.42 | 5.99 | 4.26 | 2.45 | 7.31 | 2.97 | 7.31 | 0.58 | 2.91 | 2.365
9 | 成本效益 | 财务部 | 10 | 季度 | % | 200 | 119.72 | 1801 | 126.5 | 108.62 | 143.92 | 124.73 | 111.54 | 129.63 | 120.62 | 113.93 | 130.13 | 112.74 | 120.54 | 112.2 | 129.13 | 101.99 | 123.08 | 132.88 | 100.51 | 112.27 | 143.92 | 100.51 | 119.72 | 120.58
9 | 成本效益 | 财务部 | 10 | 季度 | % | 200 | 119.72 | 1803 | 142.18 | 123.48 | 154.48 | 132.08 | 123.18 | 140.71 | 133.85 | 126.35 | 140.05 | 127.6 | 137.89 | 122.07 | 140.25 | 125.06 | 138.57 | 150.5 | 121.05 | 124.88 | 154.48 | 121.05 | 135.41 | 132.965
9 | 成本效益 | 财务部 | 10 | 季度 | % | 200 | 119.72 | 1903 | 133.57 | 119.64 | 151.37 | 126.46 | 117.07 | 129.45 | 128.46 | 119 | 132.39 | 119.56 | 129.64 | 117.22 | 129.18 | 111.34 | 127.79 | 142.29 | 111.45 | 117.74 | 151.37 | 111.34 | 126.81 | 127.125
10 | 电网投入效率 | 发展部 | 8 | 季度 | 千千瓦时/万元 | 35 | 10.7 | 1801 | 13.2 | 7.4 | -25.6 | 7.3 | 15.7 | 12.2 | 10.2 | 9.6 | 21.5 | 20.5 | 3.8 | 6.2 | 20.8 | 7.4 | 33.3 | 6.2 | 9.9 | 11.6 | 33.3 | -25.6 | 10.7 | 10.05
10 | 电网投入效率 | 发展部 | 8 | 季度 | 千千瓦时/万元 | 35 | 10.7 | 1803 | 6.6156 | 0.84643 | 9.4949 | 1.3538 | 9.3895 | 2.0668 | 4.9803 | 2.4604 | 7.964 | 2.7546 | 7.9413 | 0.87702 | 14.6945 | 2.1843 | 11.1871 | 2.8186 | 3.1401 | 4.3712 | 14.6945 | 0.84643 | 3.82 | 3.7557
10 | 电网投入效率 | 发展部 | 8 | 季度 | 千千瓦时/万元 | 35 | 10.7 | 1903 | -3.7029 | 2.9657 | 0.69521 | 3.934 | 3.5125 | 4.7167 | 3.4024 | 1.2174 | 2.0926 | 2.7646 | -3.1835 | 4.7594 | 1.9197 | 3.1941 | 0.37684 | 1.6042 | 1.6695 | 1.8598 | 4.7594 | -3.7029 | 1.97 | 2.0061
11 | 工程转资率 | 财务部 | 8 | 季度 | % | 75 | 54.368 | 1801 | 52.0902 | 43.9406 | 62.1157 | 71.5426 | 67.5445 | 65.2834 | 65.6983 | 66.6313 | 14.3431 | 37.8638 | 59.8515 | 52.6144 | 67.1215 | 61.0214 | 69.4521 | 52.3299 | 38.045 | 53.0519 | 71.5426 | 14.3431 | 54.37 | 60.4365
11 | 工程转资率 | 财务部 | 8 | 季度 | % | 75 | 54.368 | 1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045467 | 0 | 0 | 3.0333 | 1.5692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067436 | 0 | 0.046171 | 3.0333 | 0 | 0.35 | 0
11 | 工程转资率 | 财务部 | 8 | 季度 | % | 75 | 54.368 | 1903 | 0.25259 | 3.9824 | 1.9794 | 0 | 0.15659 | 2.7749 | 2.5754 | 2.8427 | 0 | 0.42431 | 4.7212 | 5.2749 | -2.8183 | 0 | 0.06118 | 0.1398 | 0 | 0 | 5.2749 | -2.8183 | 1.03 | 0.20459
12 | 两算审计完成率 | 审计部 | 7 | 季度 | % | 100 | 87.05 | 1903 | 100 | 65.6901 | 95 | 100 | 68.8284 | 77.1111 | 100 | 100 | 78.1098 | 99.9755 | 63.3333 | 78.75 | 100 | 100 | 85 | 100 | 72.2759 | 81.3859 | 100 | 63.3333 | 87.05 | 90
13 | 中压线损率 | 营销部 | 8 | 季度 | % | 2.65 | 8.34 | 1801 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34
13 | 中压线损率 | 营销部 | 8 | 季度 | % | 2.65 | 8.34 | 1903 | 2.78 | 4.21 | 4.65 | 4.09 | 2.69 | 4.2 | 3.52 | 4.88 | 9.81 | 5.23 | 4.63 | 3.95 | 4.02 | 1.59 | 5.08 | 4.3 | 2.86 | 6.59 | 9.81 | 1.59 | 4.35 | 4.205
14 | 台区线损率 | 营销部 | 9 | 季度 | % | 3.62 | 4.47 | 1801 | 3.68 | 4.97 | 4.27 | 3.71 | 4.87 | 4.45 | 3.97 | 4.38 | 5.28 | 4.17 | 4.43 | 4.59 | 4.77 | 4.94 | 4.24 | 4.4 | 4.76 | 4.2 | 5.28 | 3.68 | 4.47 | 4.415
14 | 台区线损率 | 营销部 | 9 | 季度 | % | 3.62 | 4.47 | 1803 | 3.98 | 5 | 4.24 | 4.27 | 4.79 | 5.96 | 4.62 | 5.71 | 8.65 | 5.14 | 5.53 | 6.52 | 7.1 | 7.34 | 5.95 | 5.24 | 5.38 | 5.9 | 8.65 | 3.98 | 5.8044 | 5.455
14 | 台区线损率 | 营销部 | 9 | 季度 | % | 3.62 | 4.47 | 1903 | 3.58 | 5.28 | 3.37 | 3.34 | 4.47 | 4.68 | 3.61 | 4.5 | 5.8 | 3.85 | 3.78 | 4.98 | 4.66 | 5.1 | 4.04 | 3.35 | 5.02 | 4.43 | 5.8 | 3.34 | 4.38 | 4.45
15 | 95598工单处理及时率 | 设备部 | 7 | 季度 | % | 100 | 99.99 | 1801 | 99.997 | 99.9927 | 99.9878 | 99.9954 | 99.9863 | 99.9897 | 99.9948 | 99.9933 | 99.9933 | 99.9955 | 99.9901 | 99.9908 | 99.993 | 99.9954 | 99.9947 | 99.9951 | 99.9922 | 99.9938 | 99.997 | 99.9863 | 99.99 | 99.9933
15 | 95598工单处理及时率 | 设备部 | 7 | 季度 | % | 100 | 99.99 | 1803 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.9975 | 99.9918 | 99.996 | 99.9972 | 100 | 100 | 99.9782 | 100 | 99.9945 | 100 | 100 | 99.999 | 99.9973 | 99.9943 | 100 | 99.9782 | 99.998 | 99.9995
15 | 95598工单处理及时率 | 设备部 | 7 | 季度 | % | 100 | 99.99 | 1903 | 100 | 99.9893 | 100 | 100 | 99.9968 | 99.9971 | 100 | 100 | 100 | 99.9986 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.9977 | 99.9995 | 100 | 100 | 99.9893 | 99.999 | 100
16 | 业扩报装时限达标率 | 营销部 | 8 | 季度 | % | 99.4214 | 87.246 | 1801 | 88.3933 | 89.4793 | 87.0573 | 85.8514 | 87.5265 | 88.0607 | 89.2519 | 85.3258 | 86.1445 | 87.5017 | 88.0699 | 87.2879 | 87.8134 | 79.3338 | 87.7192 | 88.9699 | 88.442 | 88.6075 | 89.4793 | 79.3338 | 87.246 | 87.7663
16 | 业扩报装时限达标率 | 营销部 | 8 | 季度 | % | 99.4214 | 87.246 | 1803 | 94.8197 | 99.4044 | 98.6168 | 92.7293 | 90.8653 | 92.1767 | 98.886 | 87.4569 | 84.4581 | 92.8583 | 96.277 | 82.9472 | 97.3456 | 83.8987 | 94.7494 | 98.3571 | 95.8888 | 93.5052 | 99.4044 | 82.9472 | 92.74 | 94.1273
16 | 业扩报装时限达标率 | 营销部 | 8 | 季度 | % | 99.4214 | 87.246 | 1903 | 98.1192 | 98.2835 | 99.41 | 98.7249 | 98.9297 | 99.7486 | 98.9102 | 99.234 | 97.2654 | 98.072 | 95.5478 | 99.1362 | 99.3179 | 96.6122 | 99.5033 | 98.9776 | 98.3253 | 98.3227 | 99.7486 | 95.5478 | 98.78 | 98.8176
17 | 百万客户投诉率 | 营销部 | 9 | 季度 | 件/百万客户 | 578.131 | 1316.062 | 1801 | 861.035 | 1307.9225 | 610.7937 | 651.9774 | 1676.2229 | 1005.0686 | 1089.078 | 796.3594 | 2163.6526 | 1036.5771 | 759.2776 | 1122.6076 | 1471.7017 | 1910.8186 | 1061.6651 | 1595.3886 | 1769.791 | 1368.2475 | 2163.6526 | 610.7937 | 1316.062 | 1105.8428
17 | 百万客户投诉率 | 营销部 | 9 | 季度 | 件/百万客户 | 578.131 | 1316.062 | 1803 | 235.1226 | 421.3399 | 140.4072 | 191.4223 | 436.993 | 241.6451 | 188.1742 | 199.5745 | 585.4777 | 236.4296 | 151.327 | 261.6366 | 357.0845 | 568.3426 | 219.614 | 405.9943 | 368.3299 | 437.6649 | 585.4777 | 140.4072 | 334.751 | 251.6408
17 | 百万客户投诉率 | 营销部 | 9 | 季度 | 件/百万客户 | 578.131 | 1316.062 | 1903 | 138.5652 | 178.652 | 214.1418 | 125.8042 | 291.5111 | 277.2728 | 228.7665 | 170.5483 | 299.7835 | 199.8712 | 144.2251 | 244.4159 | 167.9327 | 769.7181 | 204.3363 | 277.4226 | 414.3603 | 344.4061 | 769.7181 | 125.8042 | 289.5398 | 221.4541
18 | 综合计划执行率 | 发展部 | 6 | 季度 | % | 100 | 92.4 | 1801 | 94.4 | 97.7 | 96.7 | 92.1 | 97.1 | 95.4 | 90.6 | 93 | 84.6 | 94.5 | 95.8 | 87.7 | 88.6 | 80.4 | 96.3 | 94.1 | 95.7 | 94.9 | 97.7 | 80.4 | 92.4 | 94.45
18 | 综合计划执行率 | 发展部 | 6 | 季度 | % | 100 | 92.4 | 1803 | 1.9902 | 9.3819 | 8.2309 | 1.0646 | 7.0828 | 3.8604 | 2.152 | 5.9981 | 9.5764 | 1.4098 | 5.3664 | 9.0952 | 3.9156 | 1.5156 | 4.9719 | 2.6663 | 3.7673 | 4.6124 | 9.5764 | 1.0646 | 4.4 | 4.264
18 | 综合计划执行率 | 发展部 | 6 | 季度 | % | 100 | 92.4 | 1903 | 5.2993 | 4.4183 | 13.7425 | 9.5619 | 6.1622 | 8.4953 | 2.8764 | 8.7937 | 9.5745 | 3.3494 | 12.2124 | 14.3678 | 13.9278 | 5.3955 | 12.2196 | 9.4024 | 7.3832 | 4.7582 | 14.3678 | 2.8764 | 8.75 | 8.6445
19 | 主网规划目标完成率 | 发展部 | 6 | 季度 | % | 100 | 70.6 | 1801 | 84.9377 | 83.3333 | 86.7521 | 83.8683 | 83.0645 | 75.1708 | 81.6216 | 88.563 | 77.498 | 78.9268 | 90.7902 | 80.52 | 85.7536 | 82.8981 | 80.784 | 63.0352 | 82.1068 | 66.8401 | 90.7902 | 63.0352 | 70.6 | 82.5024
19 | 主网规划目标完成率 | 发展部 | 6 | 季度 | % | 100 | 70.6 | 1803 | 84.3146 | 84.2593 | 84.188 | 81.3786 | 79.3683 | 72.9383 | 80.7207 | 87.219 | 74.6314 | 78.4293 | 87.5458 | 77.11 | 83.4203 | 77.573 | 81.2169 | 61.911 | 77.9221 | 63.3604 | 87.5458 | 61.911 | 75.81 | 80.0445
19 | 主网规划目标完成率 | 发展部 | 6 | 季度 | % | 100 | 70.6 | 1903 | 84.9377 | 84.2593 | 86.7521 | 83.8683 | 83.6022 | 75.1708 | 81.6216 | 89.842 | 79.0131 | 78.9268 | 90.7902 | 82.6229 | 86.4203 | 84.3318 | 81.2169 | 63.7121 | 82.9726 | 68.9864 | 90.7902 | 63.7121 | 78.749 | 83.2874
20 | 电能替代完成率 | 营销部 | 5 | 季度 | % | 100 | 100 | 1801 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
20 | 电能替代完成率 | 营销部 | 5 | 季度 | % | 100 | 100 | 1803 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
20 | 电能替代完成率 | 营销部 | 5 | 季度 | % | 100 | 100 | 1903 | 8.4432 | 6.5199 | 115.3028 | 2.0411 | 6.0125 | 0.36226 | 4.6142 | 3.1389 | 1.4739 | 0.00082333 | 2.2317 | 5.4881 | 2.6772 | 0.12767 | 90.6578 | 1.7298 | 0.16816 | 1.5958 | 115.3028 | 0.00082333 | 10.4597 | 2.4544
21 | 采集成功率 | 营销部 | 6 | 季度 | % | 99.89 | 99.654 | 1801 | 99.78 | 99.56 | 99.44 | 99.73 | 99.71 | 99.38 | 99.85 | 99.89 | 99.4 | 99.89 | 99.69 | 99.84 | 99.81 | 99.59 | 99.75 | 99.4 | 99.46 | 99.68 | 99.89 | 99.38 | 99.654 | 99.7
21 | 采集成功率 | 营销部 | 6 | 季度 | % | 99.89 | 99.654 | 1803 | 99.61 | 99.348 | 98.756 | 99.73 | 99.592 | 98.818 | 99.828 | 99.814 | 98.426 | 99.456 | 99.41 | 99.336 | 99.32 | 99.214 | 99.614 | 98.33 | 98.488 | 99.23 | 99.828 | 98.33 | 99.164 | 99.342
21 | 采集成功率 | 营销部 | 6 | 季度 | % | 99.89 | 99.654 | 1903 | 99.684 | 99.556 | 99.602 | 99.866 | 99.706 | 99.22 | 99.868 | 99.764 | 99.236 | 99.636 | 99.748 | 99.596 | 99.728 | 99.676 | 99.658 | 99.198 | 99.33 | 99.648 | 99.868 | 99.198 | 99.5631 | 99.653
22 | 费控工单执行成功率 | 营销部 | 4 | 季度 | % | 99.98 | 99.72 | 1801 | 99.93 | 98.77 | 99.95 | 99.89 | 99.96 | 99.77 | 99.87 | 99.81 | 99.64 | 99.84 | 99.64 | 99.6 | 99.82 | 99.45 | 99.98 | 99.23 | 99.81 | 99.93 | 99.98 | 98.77 | 99.72 | 99.815
22 | 费控工单执行成功率 | 营销部 | 4 | 季度 | % | 99.98 | 99.72 | 1803 | 99.6312 | 99.671 | 99.9093 | 99.6295 | 99.9664 | 99.6393 | 99.9374 | 99.967 | 98.9282 | 99.8434 | 99.9752 | 99.4442 | 99.6979 | 99.5129 | 99.9656 | 99.1841 | 99.5598 | 99.7052 | 99.9752 | 98.9282 | 99.61 | 99.6844
22 | 费控工单执行成功率 | 营销部 | 4 | 季度 | % | 99.98 | 99.72 | 1903 | 99.96 | 99.41 | 100 | 99.63 | 99.93 | 99.76 | 99.98 | 99.88 | 99.86 | 99.67 | 99.68 | 99.82 | 99.86 | 99.59 | 99.95 | 99.4 | 99.71 | 99.87 | 100 | 99.4 | 99.76 | 9984%
23 | 实物ID数据贯通率 | 设备部 | 5 | 季度 | % | 100 | 0 | 1801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 实物ID数据贯通率 | 设备部 | 5 | 季度 | % | 100 | 0 | 1903 | 2.664 | 0 | 18.747 | 1.701 | 0.936 | 13.671 | 2.538 | 7.938 | 1.953 | 3.186 | 6.111 | 57.429 | 15.488 | 7.92 | 59.715 | 0.77 | 0 | 3.33 | 59.715 | 0 | 15.96 | 3.258
24 | 集体企业成本效益 | 集管办 | 7 | 季度 | % | 200 | 104.0794 | 1801 | 107.9663 | 102.5643 | 99.9546 | 107.1861 | 105.6684 | 105.5245 | 102.5907 | 102.1177 | 101.0673 | 109.2938 | 101.6739 | 108.6942 | 109.9633 | 100.2796 | 101.7382 | 103.0404 | 102.6033 | 101.9427 | 109.9633 | 99.9546 | 104.0794 | 102.597
24 | 集体企业成本效益 | 集管办 | 7 | 季度 | % | 200 | 104.0794 | 1803 | 93.6423 | 99.9317 | 72.6552 | 93.2201 | 96.3595 | 101.4074 | 121.7479 | 100.4431 | 97.1391 | 110.735 | 88.7952 | 122.9936 | 102.8662 | 78.9186 | 103.4476 | 97.9899 | 117.2773 | 112.4249 | 122.9936 | 72.6552 | 100.6302 | 100.1874
24 | 集体企业成本效益 | 集管办 | 7 | 季度 | % | 200 | 104.0794 | 1903 | 89.7003 | 84.3512 | 101.7495 | 90.1579 | 80.6949 | 103.0762 | 93.8581 | 83.2795 | 97.0797 | 90.7624 | 95.2648 | 105.4102 | 71.5645 | 90.8619 | 96.6452 | 96.9866 | 120.0062 | 95.0784 | 120.0062 | 71.5645 | 93.4985 | 94.4682
25 | 集体企业“两金”压降率 | 集管办 | 5 | 季度 | 分 | -35.7962 | 0.71525 | 1801 | -5.1076 | 25.8811 | -30.7054 | 9.5676 | 39.1684 | -15.7456 | 11.8961 | -11.7136 | 23.2004 | 29.7129 | 49.979 | -0.0839 | 0.3055 | -35.7962 | -30.8857 | 3.7801 | -7.5946 | -30.9955 | 49.979 | -35.7962 | 0.71525 | 0.1108
25 | 集体企业“两金”压降率 | 集管办 | 5 | 季度 | 分 | -35.7962 | 0.71525 | 1803 | -13.5685 | -24.5039 | -21.31 | -10.4001 | -19.6942 | -9.1911 | -38.4135 | -6.5262 | -7.9738 | -17.5361 | -8.5914 | -24.8517 | -26.455 | -13.0835 | -22.7562 | 8.2437 | -14.4533 | -22.4941 | 8.2437 | -38.4135 | 14.1702 | -15.9947
25 | 集体企业“两金”压降率 | 集管办 | 5 | 季度 | 分 | -35.7962 | 0.71525 | 1903 | -32.3731 | -16.3741 | 4.9132 | -9.4214 | -14.9458 | 0.017123 | -19.4718 | -19.8924 | 9.2698 | -4.5976 | -0.6198 | -24.5608 | -20.8674 | 34.0046 | -13.4953 | -21.1844 | -2.5084 | 12.2192 | 34.0046 | -32.3731 | 12.9157 | -11.4584
26 | 管理创新成效 | 企协分会 | 5 | 年度 | 分 | 50 | 14.7 | 1801 | 22 | 10 | 9 | 8 | 14 | 27 | 11 | 14 | 11 | 12 | 9 | 11 | 9 | 9 | 26 | 50 | 9 | 4 | 50 | 4 | 14.7 | 11
27 | 企业形象 | 综合 | 7 | 季度 | 分 | 100 | 100 | 1903 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
28 | 社会责任践行 | 综合 | 6 | 季度 | 分 | 100 | 100 | 1903 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
29 | 信用风险管控 | 企协 | 6 | 季度 | 分 | 100 | 100 | 1903 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
30 | 物资采购标准应用率 | 物资部 | 3 | 季度 | % | 100 | 99.2 | 1801 | 98.9175 | 97.4684 | 97.9167 | 99.79 | 99.4914 | 99.3197 | 99.5918 | 98.8931 | 99.2701 | 99.4786 | 99.4624 | 99.5505 | 99.4413 | 99.7926 | 99.1961 | 99.4432 | 99.51 | 99.0061 | 99.7926 | 97.4684 | 99.2 | 99.4423
30 | 物资采购标准应用率 | 物资部 | 3 | 季度 | % | 100 | 99.2 | 1803 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.72 | 100 | 99.52 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.52 | 99.95 | 100
30 | 物资采购标准应用率 | 物资部 | 3 | 季度 | % | 100 | 99.2 | 1903 | 100 | 100 | 100 | 100 | 91.94 | 100 | 97.92 | 100 | 97.56 | 99.13 | 100 | 96.88 | 96.3 | 98.57 | 98.57 | 99.12 | 98.86 | 100 | 100 | 91.94 | 98.6 | 99.125
31 | 长期挂账物资压降率 | 物资部 | 3 | 季度 | % |  |  | 1803 | 15.2286 | -16.3981 | 0.98119 | 0 | 0 | 9.9873 | -3.3678 | 0 | 0.013485 | 0 | 4.7505 | 0.1415 | 0.48629 | 28.8266 | 0 | 5.8931 | 0 | 2.8956 | 28.8266 | -16.3981 | 6.1583 | 0.077495
31 | 长期挂账物资压降率 | 物资部 | 3 | 季度 | % |  |  | 1903 | -32.9942 | 0.05715 | -3.5652 | 24.4629 | 0 | -11.7425 | 52.5713 | -1.2045 | 2.3625 | 28.4049 | 0 | 0 | -34.2108 | -19.3964 | -50.0265 | -19.11 | 36.3074 | -2.4704 | 52.5713 | -50.0265 | -8.4846 | -0.60224
32 | 工程结余物资退库率 | 物资部 | 3 | 季度 | % |  |  | 1803 | 5.8391 | 17.2912 | 24.4567 | 7.0966 | 1.7368 | 31.8421 | 0.17561 | 0.13272 | 5.1401 | 18.4888 | 2.6824 | 8.181 | 6.6862 | 6.424 | 4.2584 | 8.4467 | 8.0635 | 8.7591 | 31.8421 | 0.13272 | 7.9328 | 6.8914
32 | 工程结余物资退库率 | 物资部 | 3 | 季度 | % |  |  | 1903 | 4.2226 | 1.0971 | 11.597 | 1.8347 | 17.2822 | 30.1949 | 10.2158 | 4.9023 | 12.2865 | 3.4633 | 20.2986 | 7.3407 | 16.1869 | 18.9688 | 2.2788 | 3.4607 | 20.2986 | 4.1153 | 30.1949 | 1.0971 | 9.7249 | 8.7783
33 | 废旧物资处置率 | 物资部 | 3 | 季度 | % | 100 | 52.56 | 1801 | 76.2334 | 59.4211 | 43.6806 | 100 | 47.813 | 89.3778 | 4.0438 | 61.0721 | 18.1834 | 57.6581 | 92.3389 | 39.6843 | 84.1677 | 23.5075 | 81.0832 | 33.5259 | 34.3264 | 0 | 100 | 0 | 52.56 | 52.7356
33 | 废旧物资处置率 | 物资部 | 3 | 季度 | % | 100 | 52.56 | 1803 | 50.0249 | 76.9025 | 100 | 97.0421 | 21.2298 | 64.9575 | 19.5805 | 16.9383 | 41.2392 | 66.2581 | 83.6257 | 29.7829 | 87.8299 | 46.3435 | 80.7368 | 17.5083 | 41.2976 | 0 | 100 | 0 | 52.29 | 48.1842
33 | 废旧物资处置率 | 物资部 | 3 | 季度 | % | 100 | 52.56 | 1903 | 89.4511 | 65.3709 | 52.9104 | 72.7808 | 63.9605 | 100 | 36.55 | 52.3973 | 8.9301 | 36.8459 | 38.3143 | 34.1039 | 72.8595 | 14.0662 | 78.717 | 9.8433 | 24.7221 | 0 | 100 | 0 | 47.32 | 45.3558
34 | 网络安全事件数 | 科信部 | 4 | 季度 | 分 | 100 | 100 | 1903 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
35 | 测试指标 | 测试部 | 10 | 季度 | % | 100 | 100 | 1903 | 95 | 21 | 15 | 75 | 85 | 65 | 75 | 85 | 15 | 56 | 75 | 15 | 12 | 12 | 15 | 16 | 15 | 17 | 18 | 76 | 16 | 85
| 测试指标2 | 测试不 | 15 | 季度 | % | 15 | 85 | 1903 | 15 | 85 | 75 | 85 | 76 | 75 | 45 | 75 | 75 | 75 |  | 55 | 75 | 12 | 75 | 75 | 46 | 75 | 53 | 75 | 42 | 75